Утверждаю

ООО «Бенефис»

______________ Танкевич П.В.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности

«Пожарная безопасность для руководящих работников и специалистов предприятий, ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятия»

г. Череповец

2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бенефис»

Введение

Настоящая программа разработана на основании типовых инструкций по охране труда работников рабочих профессий организаций в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Обучение и проверка знаний по охране труда проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда».

Программа курсов «Пожарная безопасность для руководящих работников и специалистов предприятий, ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятия» включает в себя практические и теоретические занятия и охватывает такие темы, как: законодательная база в области пожарной безопасности, ее основные положения, административная и уголовная ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, требования пожарной безопасности к путям эвакуации, первичные средства пожаротушения, меры пожарной безопасности при хранении лвс и гсм, действия при проведении пожароопасных работ, действия при пожарах. 
Обучение пожарно-технического минимума  направлено на то, чтобы выработать практические навыки по предупреждению пожаров, имущественных потерь во время пожаров, по спасению жизни и здоровья людей. К категории обучающихся пожарно-технического минимума с отрывом от производства относятся руководители и главные специалисты организаций или их и.о., а также работники, ответственные за пожарную безопасность в организациях и первичный инструктаж, лица, выполняющие газоэлектросварочные работы, водители пожарных автомобилей и другие.

Обучение пожарно-технического минимума для руководителей, специалистов и работников компаний, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после оформления на работу с последующей периодичностью один раз в три года со времени последнего обучения, а обучение руководителей, специалистов и работников компаний, связанных с взрывопожароопасным производством, проводится один раз в год.

Цель: обучение по курсу пожарно-технического минимума руководителей, главных специалистов предприятия и лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятия, формирование необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров на предприятии.

Категория слушателей: руководящие работники и специалисты предприятий, ответственные за пожарную безопасность подразделений предприятия.

Форма обучения: очная

Краткая характеристика кадров:

Преподаватель:

образование среднее – специальное: Санкт – Петербургский государственный университет противопожарной службы МЧС России, специализация «Пожарная безопасность», квалификация – старший техник;

высшее: бакалавр «Юриспруденция»;

ДПО в сфере обучение персонала «Образование и педагогика в сфере дополнительного профессионального образования».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Пожарная безопасность для руководящих работников и специалистов предприятий, ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятия»

Учебный и Тематический план, типовая учебная программа для руководящих работников и специалистов предприятий, ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятия.

| № темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
| 3 | Пожарная опасность организации | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |
| 6. | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
| 8 | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 |
| 9 | Практическое занятие | 4 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 28 часов |